UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

# FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

| CÓDIGO: | COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIA DE DADOS APLICADA À METROLOGIA E AOS SISTEMAS DE MEDIÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA |  |  |  | SIGLA: FEELT |
| CH TOTAL TEÓRICA: 30 h-a |  | CH TOTAL PRÁTICA: 30 h-a | CH TOTAL: 60 h-a |  |

# OBJETIVOS

Objetivo geral: Capacitar o estudante a formular e resolver um problema real de medição, monitoramento e diagnóstico da Engenharia de Controle e Automação por meio de uma abordagem transversal e orientada a problemas. O problema industrial é apresentado antes dos conteúdos e decomposto em partes. Em cada unidade do programa explicita-se qual parte do problema se pretende resolver, quais conhecimentos metrológicos, estatísticos e computacionais são necessários, como esses conhecimentos são aplicados ao sistema estudado, qual script em Python deve ser desenvolvido e qual entrega parcial será incorporada à solução final. Objetivos específicos: • Compreender um problema real de engenharia, decompô-lo em subproblemas e estabelecer requisitos, hipóteses, mensurandos, variáveis de interesse, entregas parciais e critérios de sucesso; • Empregar corretamente a grafia de nomes, símbolos, prefixos e unidades do Sistema Internacional de Unidades e a terminologia do Vocabulário Internacional de Metrologia, distinguindo grandeza, indicação, valor medido, resultado de medição, erro, correção, exatidão, precisão e incerteza; • Especificar e representar uma cadeia de medição, identificando sensor, transdutor, transmissor, condicionamento, conversão, aquisição, processamento, instrumento indicador, padrão, grandezas de influência e rastreabilidade; • Selecionar e utilizar medidores elétricos e sistemas de aquisição, considerando princípio de funcionamento, faixa, resolução, impedância, largura de banda, segurança, carregamento do circuito e adequação ao uso; • Compreender e aplicar transformadores para instrumentos, especialmente transformadores de corrente e de potencial, considerando relação nominal, polaridade, carga, saturação, classe de exatidão, erros de relação e de fase e requisitos de segurança; • Planejar e executar a calibração e a caracterização experimental de um instrumento ou sistema de medição, avaliando sensibilidade, linearidade, não linearidade, histerese, repetibilidade, resolução, estabilidade, deriva, ruído e características dinâmicas; • Aplicar Estatística e Probabilidade à descrição, à inferência e à modelagem de dados experimentais, incluindo distribuições de frequência, medidas de posição e dispersão, variáveis aleatórias, distribuições de probabilidade, amostragem, intervalos de confiança, testes de hipóteses, correlação e regressão; • Construir um modelo de medição e avaliar componentes de incerteza pelos métodos Tipo A e Tipo B, coeficientes de sensibilidade, correlações, incerteza padrão combinada e incerteza expandida, incluindo uma introdução à propagação por Monte Carlo; • Desenvolver scripts em Python para importar, validar, organizar, visualizar e analisar dados; automatizar cálculos metrológicos; ajustar e validar funções de calibração e linearização; e documentar resultados com NumPy, Pandas, Matplotlib, SciPy e Scikit-learn; • Preparar conjuntos de dados metrologicamente consistentes, tratando unidades, carimbos de tempo, dados ausentes, valores atípicos, sensores travados, deriva, sincronização, normalização e rastreabilidade das transformações; • Construir e avaliar modelos básicos de aprendizado de máquina para regressão, classificação e detecção de condições anômalas, separando adequadamente dados de treinamento, validação e teste e evitando vazamento de dados; • Integrar desempenho metrológico e desempenho preditivo na tomada de decisão, avaliando adequação ao uso, riscos de falso alarme e de falha não detectada, regras de decisão, conformidade, vieses, limitações e responsabilidade técnica; • Produzir, em equipe, uma solução final reproduzível composta por procedimento experimental, dados brutos preservados, scripts, orçamento de incerteza, modelos validados, relatório técnico e apresentação dos resultados.

# EMENTA

Abordagem transversal e orientada a problemas para a concepção, caracterização, validação e uso de sistemas de medição apoiados por Ciência de Dados. Problema industrial, decomposição em subproblemas e programação em Python introduzida progressivamente conforme a necessidade de cada etapa. Sistema Internacional de Unidades e grafia correta de grandezas, valores, unidades, símbolos e prefixos. Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM): conceitos relativos a grandezas, medição, dispositivos, propriedades metrológicas, calibração, rastreabilidade, verificação e conformidade. Cadeias de medição, medidores elétricos, sistemas de aquisição e transformadores para instrumentos. Planejamento experimental, calibração e caracterização estática e dinâmica. Estatística descritiva e inferencial, Probabilidade, amostragem, distribuições, intervalos de confiança, testes de hipóteses, correlação e regressão. Erros e avaliação da incerteza segundo o GUM: modelo de medição, avaliações Tipo A e Tipo B, coeficientes de sensibilidade, correlações, incerteza padrão combinada, incerteza expandida e introdução à propagação por Monte Carlo. Preparação, rastreabilidade e visualização de dados; funções de calibração, correção e linearização. Fundamentos de aprendizado de máquina para regressão, classificação e detecção de anomalias. Validação metrológica e preditiva, regras de decisão, avaliação de conformidade, comunicação técnica e projeto integrador reproduzível.

# PROGRAMA

ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA: cada item inicia pela parte do problema que se pretende resolver e, em seguida, apresenta os conhecimentos necessários, sua aplicação no problema industrial, os recursos de Python mobilizados e a entrega parcial. 1. PROBLEMA-DESAFIO E DECOMPOSIÇÃO DA SOLUÇÃO 1.1. Parte do problema que se pretende resolver: transformar os sintomas observados na caldeira e na bomba de alimentação em perguntas de engenharia, requisitos mensuráveis, hipóteses verificáveis e uma arquitetura de solução composta por etapas dependentes. 1.2. Contexto industrial: modernização do monitoramento da geração de vapor e da bomba de água de alimentação, com aumento do consumo específico, oscilações de pressão, elevação da temperatura dos gases e paradas não programadas. 1.3. Pergunta orientadora: como projetar, caracterizar e validar a cadeia de medição, quantificar a confiabilidade dos resultados e empregar os dados para diagnóstico, previsão e decisão de intervenção? 1.4. Decomposição do problema em requisitos, mensurandos, instrumentos, referências, ensaios, dados, caracterização, incerteza, modelos de Ciência de Dados e critérios de decisão. 1.5. Definição de hipóteses, grandezas de interesse, entregas parciais, dependências entre etapas, critérios de sucesso e dados que devem ser preservados. 1.6. Python transversal: preparação do ambiente, scripts .py, notebooks de apoio, variáveis, tipos, operadores, entrada e saída, organização de pastas, documentação e versionamento. 1.7. Entrega parcial: mapa da solução e primeiro script contendo requisitos, variáveis, unidades, metadados e critérios de validação. 2. SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES E GRAFIA CORRETA 2.1. Parte do problema que se pretende resolver: garantir que valores provenientes de instrumentos, supervisório, relatórios e scripts sejam comparáveis e interpretados sem ambiguidades de unidade, símbolo, prefixo, arredondamento ou coerência dimensional. 2.2. Grandezas de base e derivadas, natureza de grandeza, equações entre grandezas, dimensão, unidade de medida e coerência dimensional. 2.3. Nomes e símbolos de unidades, prefixos SI, maiúsculas e minúsculas, espaço entre valor numérico e unidade, produto e quociente de unidades, expoentes, símbolos não pluralizados e uso correto do separador decimal. 2.4. Algarismos significativos, arredondamento, notação científica e apresentação de valores, unidades e incertezas em tabelas, eixos, gráficos, relatórios e scripts. 2.5. Python transversal: validação automática de nomes, símbolos, unidades, faixas e casas decimais em um dicionário de dados. 2.6. Entrega parcial: padrão de grafia e esquema de metadados adotado para todas as grandezas do projeto. 3. VOCABULÁRIO INTERNACIONAL DE METROLOGIA — VIM 3.1. Parte do problema que se pretende resolver: definir com precisão o que será medido, qual é o mensurando, o que representa cada indicação e como distinguir resultado de medição, erro, correção, precisão, exatidão e incerteza ao longo da solução. 3.2. Grandezas e valores: grandeza, valor de uma grandeza, valor nominal, valor de referência, mensurando, grandeza de entrada, grandeza de saída e grandeza de influência. 3.3. Processo de medição: medição, metrologia, princípio, método e procedimento de medição, indicação, valor medido, resultado de medição, correção, modelo de medição e função de medição. 3.4. Dispositivos: instrumento de medição, sistema de medição, sensor, transdutor, transmissor, cadeia de medição, instrumento indicador, padrão, calibrador e material de referência. 3.5. Desempenho metrológico: exatidão, veracidade, precisão, repetibilidade, precisão intermediária, reprodutibilidade, resolução, sensibilidade, seletividade, estabilidade, deriva, zona morta, intervalo de medição, erro máximo admissível e incerteza instrumental. 3.6. Controle metrológico: calibração, curva de calibração, rastreabilidade, ajuste, verificação, validação, confirmação metrológica e avaliação de conformidade. 3.7. Distinções obrigatórias: exatidão não é um valor numérico; precisão não é exatidão; erro não é incerteza; calibração não é ajuste nem verificação; sensibilidade do instrumento não é coeficiente de sensibilidade do GUM. 3.8. Python transversal: estruturas de dados para registrar mensurando, indicação, referência, correção, rastreabilidade, condições de medição e estado de calibração. 3.9. Entrega parcial: especificação metrológica da cadeia de medição empregando terminologia coerente com o VIM. 4. CADEIAS DE MEDIÇÃO, MEDIDORES ELÉTRICOS E AQUISIÇÃO 4.1. Parte do problema que se pretende resolver: selecionar e organizar a cadeia capaz de adquirir tensão, corrente, potência, temperatura, pressão, vazão, vibração e demais sinais sem introduzir carregamento, aliasing, saturação, perda de banda ou riscos de segurança. 4.2. Arquitetura da cadeia: sensor, transdução, transmissão, condicionamento, isolação, amplificação, filtragem, conversão A/D, aquisição, processamento, armazenamento e indicação. 4.3. Medições elétricas diretas e indiretas de tensão, corrente, resistência, potência, energia, frequência, fator de potência e formas de onda. 4.4. Medidores e sistemas: multímetro, amperímetro, voltímetro, wattímetro, analisador de potência, osciloscópio, fonte, gerador, ponte de medição e sistema de aquisição. 4.5. Critérios de seleção: princípio de medição, faixa, resolução, impedância de entrada, categoria de medição, resposta RMS, banda passante, quantização, taxa de amostragem, erro de carregamento e compatibilidade com o sinal. 4.6. Segurança e integridade da medição: categorias de sobretensão, aterramento, isolação, blindagem, cabos, pontas de prova, limites de entrada e prevenção de conexões indevidas. 4.7. Python transversal: funções, condicionais, laços, tratamento de exceções, comunicação com arquivos e cálculo de medições diretas e indiretas. 4.8. Entrega parcial: diagrama funcional da cadeia, especificação dos instrumentos e justificativa técnica das escolhas. 5. TRANSFORMADORES PARA INSTRUMENTAÇÃO — TC E TP/TV 5.1. Parte do problema que se pretende resolver: medir com segurança correntes e tensões incompatíveis com a entrada direta dos instrumentos, reconstruindo corretamente as grandezas primárias e compensando erros de relação e de fase dos TC e TP/TV. 5.2. Finalidade, princípios de funcionamento, aplicações de medição e proteção e integração com medidores, relés e sistemas de aquisição. 5.3. Transformadores de corrente: relações nominal e real, polaridade, marcação de terminais, corrente secundária, carga ou burden e potência térmica. 5.4. Transformadores de potencial ou tensão: relações nominal e real, ligações, classe, carga, isolação e compatibilidade com a entrada do instrumento. 5.5. Erros de relação e de deslocamento de fase e efeitos no cálculo de potência, energia e fator de potência; correções aplicadas aos dados medidos. 5.6. Saturação, resposta transitória, classe de exatidão, frequência, condições de uso e influência da carga secundária. 5.7. Segurança: proibição de abertura do secundário de TC energizado, curto-circuitamento controlado, aterramento, isolação e procedimentos de manutenção. 5.8. Python transversal: números complexos, fasores, correção de relação e fase e propagação dos fatores de TC/TP na medição elétrica completa. 5.9. Entrega parcial: especificação do conjunto TC/TP, modelo de correção e script de reconstrução das grandezas primárias. 6. PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL, CALIBRAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO 6.1. Parte do problema que se pretende resolver: determinar como os instrumentos realmente respondem, identificar correções e limites de uso e produzir evidências experimentais de sensibilidade, linearidade, histerese, repetibilidade, estabilidade, deriva e resposta dinâmica. 6.2. Definição do equipamento, princípio de funcionamento, mensurando, uso pretendido, intervalo, resolução, condições de referência, condições nominais, desempenho requerido, incerteza-alvo e erro máximo admissível. 6.3. Seleção da referência: faixa, resolução, incerteza, certificado, validade, rastreabilidade, estabilidade e relação entre a incerteza da referência e o desempenho a avaliar. 6.4. Plano experimental: quantidade e posição dos pontos, extremos e regiões críticas, repetições, estabilização, randomização quando pertinente, operador, montagem, alimentação, ambiente, taxa e tempo de aquisição. 6.5. Ciclos ascendentes e descendentes para avaliar histerese, com preservação dos valores brutos e registro das grandezas de influência. 6.6. Características estáticas: zero, span, ganho, sensibilidade média e local, resolução, limiar, zona morta, saturação, repetibilidade, precisão intermediária, linearidade, não linearidade, histerese, estabilidade, deriva, ruído e seletividade. 6.7. Características dinâmicas: tempo de resposta, constante de tempo, atraso, sobresinal, banda passante, filtragem e aliasing. 6.8. Erro de indicação, correção, erro relativo, erro referido ao intervalo, curva e diagrama de calibração, resíduos e comparação com requisitos. 6.9. Python transversal: aquisição e leitura de CSV/JSON, funções modulares, carimbos de tempo, logs, NumPy, Pandas e Matplotlib para tabelas, curvas e gráficos de caracterização. 6.10. Entrega parcial: procedimento executável, dados brutos rastreáveis, curva de calibração e relatório de caracterização. 7. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE APLICADAS À MEDIÇÃO 7.1. Parte do problema que se pretende resolver: separar a variabilidade do processo da variabilidade de medição, descrever os dados, avaliar a representatividade da amostra, sustentar a avaliação Tipo A e identificar relações estatísticas relevantes para o diagnóstico. 7.2. População, amostra, variáveis, escalas, parâmetros e estatísticas; planejamento amostral e representatividade dos dados. 7.3. Estatística descritiva: tabelas e distribuições de frequência, histogramas, séries temporais, boxplots, média, mediana, moda, quantis, amplitude, variância, desvio-padrão, coeficiente de variação e erro padrão. 7.4. Probabilidade: eventos, probabilidade condicional, independência e teorema de Bayes aplicados à confiabilidade de medições e à ocorrência de falhas. 7.5. Variáveis aleatórias e distribuições de Bernoulli, binomial, Poisson, normal, uniforme, triangular e exponencial aplicadas a ruído, contagens, tolerâncias e tempos entre eventos. 7.6. Amostragem e inferência: distribuições amostrais, estimadores, intervalos de confiança e tamanho de amostra. 7.7. Testes de hipóteses aplicados à tendência, repetibilidade, comparação entre instrumentos, turnos ou condições de operação e análise de significância prática. 7.8. Covariância, correlação e regressão linear simples; interpretação de resíduos e distinção entre correlação e causalidade. 7.9. Python transversal: Pandas, NumPy, SciPy e Matplotlib para análise exploratória, distribuições, intervalos, testes e regressão. 7.10. Entrega parcial: relatório estatístico que sustenta a avaliação Tipo A, a caracterização e as decisões posteriores. 8. ERROS E AVALIAÇÃO DA INCERTEZA SEGUNDO O GUM 8.1. Parte do problema que se pretende resolver: quantificar a confiança associada aos resultados de medição e verificar se eles são adequados para sustentar alarmes, diagnóstico, controle, manutenção e decisões de conformidade sem confundir erro com incerteza. 8.2. Erro de medição, erro sistemático, tendência, erro aleatório e correção; distinção conceitual e operacional entre erro e incerteza. 8.3. Definição explícita do mensurando e construção do modelo de medição Y = f(X1, ..., Xn), incluindo correções, relações de TC/TP, efeitos ambientais e demais grandezas de influência. 8.4. Identificação e documentação das fontes de incerteza: repetibilidade, referência, resolução, deriva, interpolação, histerese, linearização, aquisição, transformadores para instrumentos, ambiente e modelo. 8.5. Avaliação Tipo A: tratamento estatístico de séries de indicações, média, desvio-padrão, desvio-padrão da média, graus de liberdade e condições de repetibilidade. 8.6. Avaliação Tipo B: certificados, especificações, resoluções, tolerâncias, dados anteriores e experiência; conversão de limites para incertezas padrão por distribuições normal, retangular e triangular. 8.7. Coeficientes de sensibilidade obtidos do modelo, unidades dos termos, covariâncias e correlações entre grandezas de entrada. 8.8. Incerteza padrão combinada, incerteza padrão relativa, graus de liberdade efetivos, fator de abrangência, intervalo de abrangência e incerteza expandida. 8.9. Propagação de distribuições por Monte Carlo para modelos não lineares, distribuições não gaussianas ou situações em que a aproximação linear é inadequada. 8.10. Declaração do resultado de medição, arredondamento compatível, algarismos significativos, unidade, probabilidade de abrangência e rastreabilidade do orçamento. 8.11. Incerteza-alvo, adequação ao uso, erro máximo admissível, regra de decisão, banda de guarda e riscos de aceitação falsa e rejeição falsa. 8.12. Python transversal: funções para orçamento de incerteza, derivadas ou coeficientes de sensibilidade, matrizes de covariância, propagação analítica, simulação de Monte Carlo e geração automática de tabelas. 8.13. Entrega parcial: modelo de medição, orçamento auditável, incerteza expandida e declaração completa do resultado. 9. PREPARAÇÃO, QUALIDADE E RASTREABILIDADE DOS DADOS 9.1. Parte do problema que se pretende resolver: transformar registros heterogêneos e potencialmente inconsistentes em uma base única, íntegra, sincronizada, documentada e metrologicamente rastreável, preservando os dados brutos e o histórico de transformações. 9.2. Integração de dados de instrumentos, supervisório, sistemas embarcados, ensaios, registros operacionais e manutenção. 9.3. Verificação de unidades, escalas, relações de TC/TP, carimbos de tempo, sincronização, frequência de amostragem, faixa, resolução, estado de calibração e incerteza associada. 9.4. Identificação e tratamento documentado de dados ausentes, duplicados, fora de faixa, sensores travados, deriva, saltos, ruído e valores atípicos de partidas, paradas e purgas. 9.5. Preservação dos dados brutos, proveniência, versionamento, registro de transformações e proibição de exclusão automática sem critério técnico. 9.6. Construção de variáveis derivadas, propagação de unidades e incertezas, normalização, padronização e codificação quando justificadas. 9.7. Python transversal: pipelines de qualidade com Pandas e NumPy, validações, testes automatizados, logs e relatórios de inconsistências. 9.8. Entrega parcial: base preparada, documentada, versionada e metrologicamente rastreável. 10. CIÊNCIA DE DADOS PARA CALIBRAÇÃO, CORREÇÃO E LINEARIZAÇÃO 10.1. Parte do problema que se pretende resolver: corrigir offset, ganho e não linearidade dos sensores e instrumentos, construir funções de calibração ou linearização válidas e avaliar o erro e a incerteza residuais antes de usar os dados em modelos. 10.2. Inspeção gráfica e escolha entre modelo físico, função linear, polinomial, por trechos, spline, tabela de consulta ou interpolação. 10.3. Ajuste de parâmetros, função de calibração, função de medição direta e inversa, correção de offset e ganho e sensibilidade ao longo da faixa. 10.4. Análise de resíduos, heterocedasticidade, pontos influentes, outliers, estabilidade dos parâmetros, custo numérico e extrapolação. 10.5. Separação entre dados de ajuste e dados independentes de validação; comparação entre indicação bruta, corrigida e valor de referência. 10.6. Incerteza dos parâmetros, da curva, da interpolação e da linearização e incorporação desses componentes ao resultado final. 10.7. Implementação da função em software ou firmware, persistência do modelo, testes com pontos não empregados no ajuste e rastreabilidade da versão. 10.8. Python transversal: NumPy, SciPy e Scikit-learn para ajuste, validação, persistência e geração de funções reutilizáveis. 10.9. Entrega parcial: função de correção ou linearização validada, acompanhada de resíduos, limites de uso e incerteza. 11. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, VALIDAÇÃO E DECISÃO 11.1. Parte do problema que se pretende resolver: usar dados metrologicamente qualificados para estimar consumo e rendimento, reconhecer estados operacionais e antecipar degradações, avaliando simultaneamente desempenho preditivo, incerteza e riscos de decisão. 11.2. Fluxo de Ciência de Dados: definição da variável-alvo, atributos com significado físico e metrológico, conjunto de treinamento, validação e teste e prevenção de vazamento de dados. 11.3. Modelos introdutórios de regressão para consumo, rendimento e sensores virtuais; classificação de estados operacionais e introdução à detecção de anomalias. 11.4. Avaliação de regressão por erro médio absoluto, raiz do erro quadrático médio, coeficiente de determinação e resíduos; avaliação de classificação por matriz de confusão, precisão, revocação, especificidade e F1. 11.5. Generalização, sobreajuste, subajuste, desbalanceamento, validação temporal, deriva de dados e monitoramento do desempenho. 11.6. Distinção entre incerteza de medição e incerteza preditiva; impactos sobre limiares, alarmes, falso positivo, falha não detectada e regra de decisão. 11.7. Explicabilidade, vieses, privacidade, segurança, limitações e responsabilidade técnica nas decisões automatizadas. 11.8. Python transversal: pipelines, treinamento, validação, persistência e inferência com Scikit-learn. 11.9. Entrega parcial: modelo demonstrativo validado e parecer de adequação ao uso. 12. RECOMPOSIÇÃO DA SOLUÇÃO E PROJETO INTEGRADOR 12.1. Parte do problema que se pretende resolver: integrar as respostas parciais em uma solução única que explique a perda de eficiência, indique a confiabilidade das medições, proponha critérios de intervenção e documente os limites de validade da recomendação. 12.2. Integração das entregas em uma arquitetura única: cadeia de medição, medidores, TC/TP, procedimento, caracterização, correções, incerteza, base de dados e modelos de diagnóstico. 12.3. Produtos finais: dados brutos preservados, scripts executáveis e documentados, orçamento de incerteza, relatório ou certificado, relatório de Ciência de Dados, apresentação e repositório reproduzível. 12.4. Regra de decisão para operação ou manutenção, limites de validade, riscos, plano de monitoramento e critérios de atualização do sistema. 12.5. Transferência de aprendizagem: aplicação do ciclo apresentar, decompor, medir, caracterizar, analisar, modelar, validar, integrar e comunicar a um novo equipamento da Engenharia de Controle e Automação. 12.6. Avaliação final: coerência com o VIM, aplicação do GUM, correção estatística, qualidade dos scripts, rastreabilidade, desempenho metrológico e preditivo e clareza da comunicação.

# BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. ALBERTAZZI, A.; SOUSA, A. R. Fundamentos de metrologia científica e industrial. 2. ed. Barueri: Manole, 2018. 2. JOINT COMMITTEE FOR GUIDES IN METROLOGY. JCGM 100: Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM). Edição vigente. 3. MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021. 4. MCKINNEY, W. Python for Data Analysis: Data Wrangling with pandas, NumPy, and Jupyter. 3. ed. Sebastopol: O’Reilly Media, 2022. 5. FACELI, K.; LORENA, A. C.; GAMA, J.; ALMEIDA, T. A.; CARVALHO, A. C. P. L. F. Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021.

# BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES. The International System of Units (SI Brochure). 9. ed., com atualizações vigentes. 2. JOINT COMMITTEE FOR GUIDES IN METROLOGY. JCGM 200: International Vocabulary of Metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM). Edição vigente. 3. JOINT COMMITTEE FOR GUIDES IN METROLOGY. JCGM GUM-1 e JCGM GUM-6: introdução à avaliação da incerteza e desenvolvimento de modelos de medição. Edições vigentes. 4. JOINT COMMITTEE FOR GUIDES IN METROLOGY. JCGM 101: Supplement 1 to the GUM — Propagation of distributions using a Monte Carlo method. Edição vigente. 5. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR IEC 61869, partes aplicáveis: transformadores para instrumentos. Edição vigente. 6. DOEBELIN, E. O.; MANIK, D. N. Measurement Systems: Application and Design. 6. ed. New York: McGraw-Hill, 2011. 7. JAMES, G.; WITTEN, D.; HASTIE, T.; TIBSHIRANI, R.; TAYLOR, J. An Introduction to Statistical Learning: with Applications in Python. Cham: Springer, 2023. 8. GÉRON, A. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. 3. ed. Sebastopol: O’Reilly Media, 2022. 9. VANDERPLAS, J. Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data. 2. ed. Sebastopol: O’Reilly Media, 2022. 10. SCIKIT-LEARN DEVELOPERS. Scikit-learn User Guide. Documentação oficial.

# APROVAÇÃO

_____ /______/ ________

_______________________________

Carimbo e assinatura do Coordenador do Curso

_____/ ______ / ________

____________________________

Carimbo e assinatura do Diretor da

Unidade Acadêmica